## 封-2 招标控制价
封-2 | 电力迁改工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 461,952.15
|  | (大写): | 肆拾陆万壹仟玖佰伍拾贰元壹角伍分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 13805.17
(大写): |  |  |  | 壹万叁仟捌佰零伍元壹角柒分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电力迁改工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 382279.53
1.1 | D电力迁改工程 | 382279.53
2 | 措施项目费 | 25537.71
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 13805.17
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 11834.06 |  | －
5 | 税金 | 42300.85 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 461,952.15
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电力迁改工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 25537.71
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 13805.17
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 1238.25
措施项目费合计=1+2 |  | 25537.71

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电力迁改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| D | 电力迁改工程
1 | 040504002001 | 1.5*1.2*1.3钢混电力井（收口式） | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层 2.钢筋种类、规格:按设计图示 3.混凝土强度等级:C30 4.盖板材质、规格:C30混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:铸铁龙纹井盖1000*1000 6.踏步材质、规格:钢爬梯 7.支架材质、规格:3层电缆支架,槽钢3*500 8.接地极材质、规格:镀锌角钢接地L63*6*2500 9.母线材质、规格:镀锌扁钢-6*60 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.钢筋制作、安装 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.接地接制作、安装 9.接地母线制作、安装 | 座 | 1 |  | 15680.58 | 15680.58
本页小计 | [7 empty] | 15680.58
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电力迁改工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 040504002002 | 2.0*1.5*1.5钢混电力井（收口式） | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层 2.钢筋种类、规格:按设计图示 3.混凝土强度等级:C30 4.盖板材质、规格:C30混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:铸铁龙纹井盖1000*1000 6.踏步材质、规格:钢爬梯 7.支架材质、规格:3层电缆支架,槽钢3*500 8.接地极材质、规格:镀锌角钢接地L63*6*2500 9.母线材质、规格:镀锌扁钢-6*60 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.钢筋制作、安装 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.接地接制作、安装 9.接地母线制作、安装 | 座 | 6 |  | 18586.14 | 111516.84
本页小计 | [7 empty] | 111516.84
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电力迁改工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 040504002003 | 2.0*1.5*2.5钢混电力井（收口式） | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层 2.钢筋种类、规格:按设计图示 3.混凝土强度等级:C30 4.盖板材质、规格:C30混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:铸铁龙纹井盖1000*1000 6.踏步材质、规格:钢爬梯 7.支架材质、规格:3层电缆支架,槽钢3*500 8.接地极材质、规格:镀锌角钢接地L63*6*2500 9.母线材质、规格:镀锌扁钢-6*60 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.钢筋制作、安装 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.接地接制作、安装 9.接地母线制作、安装 | 座 | 1 |  | 20886.48 | 20886.48
本页小计 | [7 empty] | 20886.48
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电力迁改工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010501006001 | 环网柜基础 4.2*1.3*2.55砖混 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:110mm厚C20混凝土垫层 2.钢筋种类、规格:详设计图纸 3.混凝土强度等级:C30 4.百叶材质:详设计图纸，透气孔百叶100*1000 5.爬梯规格:20φ 6.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖，直径800 7.墙砖规格尺寸:详设计图 8.抹灰材质、规格：1:2水泥砂浆10mm厚 9.预埋铁件种类、规格：14#槽钢 10.接地极材质、规格:镀锌角钢接地L63*6*2500 11.母线材质、规格:镀锌扁钢-6*60 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.钢筋制作及安装 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5.砖墙砌筑 6.百叶制作安装 7.井圈、井盖安装 8.盖板安装 9.踏步安装 10.接地接制作、安装 11.接地母线制作、安装 | m3 | 1 |  | 6262.25 | 6262.25
本页小计 | [7 empty] | 6262.25
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电力迁改工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 040803003001 | 排管沟（1*2排管） | [项目特征] 1.沥青路面拆除及恢复 2.C30混凝土路面基层拆除及恢复 3.基层：原土夯实 4.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:100mm厚C20混凝土 5.钢筋种类、规格:详设计图纸 6.警示带:综合 7.电缆盘管敷设:PVC-C电力电缆保护管175*6（1*2排管） 8.电缆通信管敷设:PVC-C电力电缆保护管100*4 9.管道包封:C30混凝土 10.其他:电缆排管每隔2.0米采用管枕固定,备用管孔用防火材料封堵 [工作内容] 1.原土夯实 2.垫层、基础浇筑 3.钢筋制作及安装 4.路面、路基拆除及恢复 5.混凝土包管 6.排管敷设及包封 7.警示带铺设 8.接地母线制作安装 9.防火封堵 | m | 14 |  | 972.62 | 13616.68
本页小计 | [7 empty] | 13616.68
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电力迁改工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 040803003002 | 排管沟（2*3排管） | [项目特征] 1.沥青路面拆除及恢复,厚度10cm 2.C30混凝土路面基层拆除及恢复,厚度10cm 3.基层：原土夯实 4.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:100mm厚C20混凝土 5.钢筋种类、规格:详设计图纸 6.警示带:综合 7.电缆盘管敷设:PVC-C电力电缆保护管175*6（2*3排管） 8.电缆通信管敷设:PVC-C电力电缆保护管100*4 9.管道包封:C30混凝土 10.其他:电缆排管每隔2.0米采用管枕固定,备用管孔用防火材料封堵 [工作内容] 1.原土夯实 2.垫层、基础浇筑 3.钢筋制作及安装 4.路面、路基拆除及恢复 5.混凝土包管 6.排管敷设及包封 7.警示带铺设 8.接地母线制作安装 9.防火封堵 | m | 138 |  | 1430.48 | 197406.24
本页小计 | [7 empty] | 197406.24
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电力迁改工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 040803003003 | 电力井排水管 | [项目特征] 1.沥青路面拆除及恢复,厚度10cm 2.C30混凝土路面基层拆除及恢复,厚度10cm 3.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:100mm厚C20混凝土 4.钢筋种类、规格:详设计图纸 5.排水管种类、规格:UPVC排水管φ100 [工作内容] 1.原土夯实 2.路面、路基拆除及恢复 3.排水管敷设 | m | 60 |  | 127.6 | 7656
8 | 030414011001 | 接地装置调试 | [项目特征] 1.名称:接地网系统调试 2.类别:综合考虑 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1 |  | 1213.65 | 1213.65
9 | 041001001001 | 拆除路面（混凝土层） | 1.材质:混凝土综合 2.厚度：15cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 37.25 |  | 19.79 | 737.18
10 | 041001001005 | 拆除路面（混凝土层）每增减1cm | 1.材质:混凝土综合 2.厚度：每增减1cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 37.25 |  | 1.31 | 48.8
本页小计 | [7 empty] | 9655.63
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电力迁改工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 041001001002 | 拆除路面（沥青层） | 1.材质:沥青综合 2.厚度：10cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 37.25 |  | 9.43 | 351.27
12 | 041001001006 | 拆除路面（沥青层）每增减1cm | 1.材质:沥青综合 2.厚度：每增减1cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 37.25 |  | 0.94 | 35.02
13 | 050402002001 | 恢复路面（混凝土层） | 1.混凝土种类、强度:商品砼C30 2.厚度:10cm [工作内容] 1.制作 2.安装 3.清理 4.刷隔离剂 5.材料运输 | m2 | 37.25 |  | 50.02 | 1863.25
14 | 050402002002 | 恢复路面（混凝土层）每增减1cm | 1.混凝土种类、强度:商品砼C30 2.厚度:每增减1cm [工作内容] 1.制作 2.安装 3.清理 4.刷隔离剂 5.材料运输 | m2 | 37.25 |  | 3.17 | 118.08
本页小计 | [7 empty] | 2367.62
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电力迁改工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 040203010001 | 恢复路面（沥青层） | 1.沥青混凝土种类:粗粒式沥青砼改性AC-13 2.厚度:10cm [工作内容] 1.制作 2.安装 3.清理 4.刷隔离剂 5.材料运输 | m2 | 37.25 |  | 121.18 | 4513.96
16 | 040203010002 | 恢复路面（沥青层）每增减1cm | 1.沥青混凝土种类:粗粒式沥青砼改性AC-13 2.厚度:每增减1cm [工作内容] 1.制作 2.安装 3.清理 4.刷隔离剂 5.材料运输 | m2 | 37.25 |  | 10.02 | 373.25
本页小计 | [7 empty] | 4887.21
合 计 | [7 empty] | 382279.53

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电力迁改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电力迁改工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 10494.29
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 13805.17
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 1238.25
合 计 |  |  |  |  | 25537.71
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电力迁改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电力迁改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 11834.06
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 42300.85
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 37768.62
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 4532.23
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 54134.91